## RESUTADOS DE ANALISIS
| RESULTADOS DE ANÁLISIS LABORATORIO MÓVIL |  |  |  |  | Código: AS-F411
Versión: 0
Fecha: 05/03/2021
Lugar y fecha de emisión:
DATOS GENERALES SOLICITANTE
Solicitante: |  |  | Dirección:
Telefono: |  |  | Correo:
Municipio: |  |  | Departamento:
DATOS DE MUESTREO:
Descripción de punto de toma de muestra:
Dirección de punto de toma de muestra: |  |  |  |  | Tipo de agua:
Fuente de captación: |  |  |  | Fecha de toma de muestra:
Hora de toma de muestra: |  |  |  | Tomada por:
Desinfectante: |  | Coagulante: |  | Número de muestras: |  |  | Temperatura:
Fecha de análisis: | Tipo de análisis solicitado: Fisicoquímico ___ Microbiologico___ Otros ______________________________
RESULTADOS
PARAMETROS | METODOS | UNIDAD | SEGÚN RES. 2115 DE 2007 |  | RESULTADO | PUNTAJE DE RIESGO | SE REALIZO MEDICIÓN | CODE | CONCEPTO
|  |  | RIESGO | VALOR ACEPTABLE
FISICOS Y ORGANOLEPTICOS
Color | Espectrofotométrico | UPC | 6 | ≤15 |  | 0 | NO | 0
Turbiedad | NefelométricO | NTU | 15 | ≤2 |  | 0 | NO | 0
Olor y Sabor | NA | No Aplica | 0 | Aceptable |  |  | NO | NA
Conductividad | Electrométrico | µs/cm | 0 | ≤1000 |  | 0 | NO | NA
QUÍMICOS
Alcalinidad Total | Volumétrica | mg/L | 1 | ≤200 |  | 0 | NO | 0
Aluminio | Fotométrico | mg/L | 3 | ≤0,2 |  | 0 | NO | 0
Calcio | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤60 |  | 0 | NO | 0
Cloro residual libre | Fotométrico | mg/L | 15 | 0,3 - 2,0 |  | 0 | NO | 0
Dureza Total | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤300 |  | 0 | NO | 0
Cloruros | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤250 |  | 0 | NO | 0
Nitritos | Fotométrico | mg/L | 3 | ≤0,1 |  | 0 | NO | 0
Nitratos | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤10 |  | 0 | NO | 0
Hierro Total | Fotométrico | mg/L | 1.5 | ≤0,3 |  | 0 | NO | 0
pH | Potenciométrico | Unidad de pH | 1.5 | 6,5 - 9,0 |  | 0 | NO | 0
Sulfatos | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤250 |  | 0 | NO | 0
Fosfatos | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤0,5 |  | 0 | NO | 0
Fluoruros | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤1 |  | 0 | NO | 0
Manganeso | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤0,1 |  | 0 | NO | 0
Molibdeno | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤0,07 |  | 0 | NO | 0
Magnesio | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤36 |  | 0 | NO | 0
Zinc | Fotométrico | mg/L | 1 | ≤3 |  | 0 | NO | 0
COT | Fotométrico | mg/L | 3 | ≤5 |  | 0 | NO | 0
MICROBIOLOGICOS
Coliformes Totales | Presencia/ Ausencia | No Aplica | 15 | Ausencia |  | 0 | NO | 0
E. Coli | Presencia/ Ausencia | No Aplica | 25 | Ausencia |  | 0 | NO | 0
OTROS
______________________________________________ Profesional de Apoyo Laboratorio Móvil Dirección de Aseguramiento de la prestación
INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA -IRCA
|  |  |  | ∑ puntajes de riesgos |  | 0 | ∑ parametros analizados |  | 0
|  |  |  | %IRCA |  |  | Nivel de riesgo