## DIAGNÓSTICO MPAL.
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [9 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Fecha:
DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO
Municipio: | [6 empty] | Provincia:
Nit del Municipio
Nombre del Alcalde municipal | [6 empty] | Código de municipio:
Nº Teléfono: | [6 empty] | Correo electrónico:
Fecha de fundación | [6 empty] | Extensión territorial:
Población: |  | Urbana | [6 empty] | Rural
Sectores económicos principales:
Nº Instituciones Educativas: |  |  |  |  | Nº Hospitales y/o Centros de Salud:
Nº de viviendas urbanas: |  |  |  |  | Nº de viviendas rurales:
Nº de veredas: |  |  |  |  | Nº de centros poblados:
N° de Inspecciones
Relacione los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo existentes en el área urbana.
| NOMBRE DEL PRESTADOR |  |  | TIPO DE PRESTADOR |  |  | SERVICIOS PRESTADOS
[7 empty] | Acueducto |  | Alcantarillado |  | Aseo
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
Relacione las plantas de tratamiento (PTAP - PTAR) existentes en el Municipio
|  | AREA DE PRESTACIÓN |  |  |  | TIPO
|  | Urbana/Rural (Ubicación) |  |  |  | Potable/Residual
Plan maestro de acueducto
Estado del proyecto
Plan maestro de alcantarillado
Estado del proyecto
Catastro de redes y alcantarillado
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Acto Administrativo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
ASEO
A que relleno sanitario dispone
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS)
Acto Admtivo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Cuenta con asociaciones de recicladores de oficio
Número de asociaciones
NORMATIVIDAD
Plan Municipal de Gestión del Riesgo
Formulario Único Reporte de Avances de Gestión FURAG | [9 empty] | Fecha último reporte:
Comité Permanente de Estratificación
Acto Admtivo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Estratificación socioeconómica actualizada área urbana
Acto Administrativo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Estratificación socioeconómica actualizada área rural
Acto Admtivo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Comité de desarrollo y control social
Acto Admtivo de reconocimiento: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Acuerdo del Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos (FSIR)
Nº de Acuerdo: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Valor girado al FSRI ultima vigencia |  |  |  |  | Valor desembolsado a los prestadores ultima vigencia
Acuerdo Municipal de porcentajes de subsidios y contribuciones vigente
Acto Admtivo de adopción: |  |  |  |  | Fecha última actualización
Prestadores con convenio para el giro de subsidios y contribuciones vigentes |  | 1.
2.
3.
Valor girado al plan deptal de aguas PDA *
Valor girado del SGP de la ultima vigencia *
Cuenta con sanciones vigentes de carácter ambiental al municipio. | [8 empty] | Estado:
A que recurso se genera la afectación
| CANTIDAD |  | TIPO DE AFECTACIÓN |  |  | ACTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | MONTO
|  |  | Aire/ Agua /Suelo / Flora / Fauna | [6 empty] | $
SOPORTE DE DOCUMENTOS
Resolución de aprobación emitida por parte de la autoridad ambiental competente sobre Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y/o Acto administrativo de Adopción. | [5 empty] | Link
Permiso de Vertimientos
Acto administrativo de adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) | [5 empty] | Link
Acto administrativo de adopción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo | [5 empty] | Link
Formulario Único de Reporte de Avances de Gestión FURAG | [5 empty] | Link
Acto de creación de Comité Permanente de Estratificación | [5 empty] | Link
Decreto de adopción de Estratificación socioeconómica actualizada área urbana | [5 empty] | Link
Decreto de Adopción Estratificación socioeconómica actualizada área rural | [5 empty] | Link
Acto de creacion del Comité de desarrollo y control social | [5 empty] | Link
Acuerdo vigente del Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos (FSIR) | [5 empty] | Link
Certificacion expedida por la secretaria de hacienda especificando los recursos del sistema general de participaciones (SGP) para APSB (% de recursos girados al PDA; % de recursos girados al (FSRI) | [5 empty] | Link
Acuerdo Municipal de fijación de porcentajes de subsidios y contribuciones vigente | [5 empty] | Link
Note on N84: Calidad: El profesional debera consultar directamente en la pagina de la función publica esta información.
Note on B124: Calidad: Cantidad de sansionatorios que tenga en la actualidad.

## INVENTARIO RURAL
|  |  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS INVENTARIO RURAL | [9 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
ITEM | NOMBRE DEL PRESTADOR | NIT/PERSONERIA JURIDICA | TIPO DE PRESTADOR | RUT | RUPS | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | SERVICIO | Nº. SUSCRIPTORES | AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO (Escriba los nombres de las veredas en las que presta el servicio) | CUENTA CONCESION DE AGUAS | CUENTA CON ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS
|  |  |  | SI/NO | SI/NO | Nombres y Apellidos | Direccion | Telefono | Email
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
En trámite
En ejecución
Actualización
SI
NO
Aprobado
No aprobado

## INSTIT. LEGAL URBANO
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS |  |  |  |  | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Fecha:
Nombre o Razón social del prestador:
Nit del Prestador: (Sin dígito de verificación)
Representante legal: |  |  |  |  | Celular
Dirección |  |  |  |  | E-mail:
Administrador y/o jefe de S.P. |  |  |  |  | Celular
Dirección |  |  |  |  | E-mail:
1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
Documento de Constitución |  |  |  |  | Fecha del Documento
Cumplimiento Art. 6 Ley 142/94 |  |  | Fecha del Documento
Estatutos del Prestador |  |  | Fecha del Documento
Contrato de Operación |  |  | Fecha del Contrato |  |  |  | Plazo
Actividad comercial en el RUT
Certificado de existencia y representación legal |  |  | Fecha de Constitución
Matrícula Nº |  |  |  |  | Ultima Renovación :
Objeto social registrado en la camara de comercio
Tipo de prestador
Capital autorizado |  |  |  |  | Capital suscrito
Capital pagado
Registro Único de Prestadores RUPS |  |  |  |  | Nº. ID
Fecha de Inicio de Operaciones |  |  |  |  | Fecha Ultima Actualización
Servicios Prestados
Acueducto Actividades |  | Conducción |  |  | Fecha de Inicio
|  | Distribución |  |  | Fecha de Inicio
|  | Tratamiento |  |  | Fecha de Inicio
|  | Comercialización |  |  | Fecha de Inicio
|  | Almacenamiento |  |  | Fecha de Inicio
|  | Captación |  |  | Fecha de Inicio
|  | Aducción |  |  | Fecha de Inicio
Alcantarillado Actividades |  | Conducción de Residuos líquidos |  |  | Fecha de Inicio
|  | Recolección |  |  | Fecha de Inicio
|  | Tratamiento |  |  | Fecha de Inicio
|  | Comercialización |  |  | Fecha de Inicio
|  | Disposición Final |  |  | Fecha de Inicio
Aseo Actividades |  | Recolección y transporte |  |  | Fecha de Inicio
|  | Corta de Césped y Poda en Arboles |  |  | Fecha de Inicio
|  | Barrido y Limpieza |  |  | Fecha de Inicio
|  | Comercialización |  |  | Fecha de Inicio
|  | Disposición Final |  |  | Fecha de Inicio
Reglamento de Control Interno |  |  |  |  | Acto Administrativo
Tipo de vinculación de quien ejerce funciones
Cronograma de auditorías
Clase de auditorías
Tiene implementado MIPG (Prestadores directos) |  |  |  |  | Fecha implementación
2. ASPECTOS LEGALES
Pago de Contribuciones Especiales
Valor Pagado SSPD |  |  |  | Valor pagado CRA
Manual de Contratación
Acto Administrativo |  |  |  | Fecha de Adopción:
Reglamento Interno de Trabajo |  |  |  | Acto Administrativo
Fecha de Adopción: |  |  |  | Fecha última Actualización
Procesos Legales |  | Demandas laborales |  |  |  | Estado
|  | Procesos Civiles |  |  |  | Estado
|  | Acciones populares |  |  |  | Estado
Propiedad de activos
Permisos de Servidumbre |  |  |  | Numero de Permisos
Sanción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Estado
Causal
Monto | 0
3. SOPORTE DE DOCUMENTOS
Documento de Constitución del prestador (Acta de constitución, estatutos, Rut, Camara de comercio (si aplica)) |  |  |  | Link
Documentos que evidencien el agotamiento y Cumplimiento Art. 6 Ley 142/94 (Prestadores Directos) |  |  |  | Link
Contrato de Operación (Empresas) |  |  |  | Link
Certificado de existencia y representación legal |  |  |  | Link
Registro Único de Prestadores (RUPS) Actualizado |  |  |  | Link
Reglamento o manual de Control Interno y/o Modelo integrado de planeación y gestión MIPG (Prestadores directos) |  |  |  | Link
Reglamento Interno de Trabajo |  |  |  | Link
Acto administrativo de adopción del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) |  |  |  | Link
Acto administrativo de adopción del Manual de Contratación |  |  |  | Link

## ADMINISTRATIVO URBANO
| DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [9 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del prestador | [9 empty] | Fecha
NIT del Prestador: (Sin dígito de Verificación)
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.1 Planta de Personal
Planta de Personal | [5 empty] | Adoptada
Acto Administrativo de Adopción | [6 empty] | Fecha Ultima Actualización:
Nº. de personas vinculadas al prestador: |  |  |  |  | Área Administrativa |  |  |  | Área Operativa
Nº. de personas vinculadas vinculadas por contrato: |  |  |  |  | Área Administrativa |  |  |  | Área Operativa
El personal vinculado mediante contrato paga seguridad social
Existe personal certificado en competencias laborales | [8 empty] | Cuantos
Áreas y procesos Certificados
Concepto |  |  | No Cargos | Perfil |  | Experiencia |  |  | Salario Básico Mensual |  | Salario Anual
Personal Administrativo
Gerente/Director | [10 empty] | 0
Tesorero | [10 empty] | 0
Aux. Administrativo | [10 empty] | 0
Aux. Comercial | [10 empty] | 0
Contador | [10 empty] | 0
Asesores | [10 empty] | 0
Control interno | [10 empty] | 0
Otros: | [10 empty] | 0
0
0
Total |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Concepto |  |  | No Cargos | Perfil |  | Experiencia |  |  | Salario Básico Mensual |  | Salario Anual
Personal Operativo
Operador PTAP | [10 empty] | 0
Fontaneros | [10 empty] | 0
Operador PTAR | [10 empty] | 0
Conductor | [10 empty] | 0
Operarios de Aseo | [10 empty] | 0
Auxiliares | [10 empty] | 0
Otros: | [10 empty] | 0
0
0
Total |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Total No Cargos |  |  | 0 | Total Costos de Personal |  |  |  |  | 0 |  | 0
Personas vinculadas por Contrato:
Concepto |  |  | No Cargos | Tipo de contrato |  |  |  | Tiempo del contrato |  |  | Valor del contrato
Personal Administrativo
Total |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Personal Operativo
Total |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Total No Cargos |  |  | 0 | Total Costos de Personal por Contrato | [6 empty] | 0
Total N° de Cargos Adminitrativos |  |  | 0
Total N° de Cargos Operativos |  |  | 0
3.2 Estructura Organizacional
Estructura Orgánica del Prestador | [7 empty] | Fecha de Ultima Actualización
3.3 Revisión de Manuales y Planes
Manual de Procedimientos
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Manual de Funciones
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Manual de Cartera
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Plan de Emergencia y Contingencia Acueducto y Alcantarillado
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
3.4 Revisión Proceso de Planeación y Gestion
Plan de Gestión y Resultados (PGR)
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Se tiene establecida la función misional del prestador
Se tiene establecida la función visional del prestador
Se tiene definidos los objetivos estratégicos del prestador
Existe un Sistema de Gestión de Calidad
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Existe un Sistema de Gestión de SST
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
3.5 Revisión Procesos de Apoyo
Existen Procedimientos para el manejo de Archivos y Gestión Documental
Existen Procedimientos de Compras y Inventarios
3.6 Revisión de los Aspectos Informáticos
Pagina Web
Correo electrónico
Proveedor de Internet | [6 empty] | Velocidad de Acceso a Internet
Cantidad computadores escritorio | [6 empty] | Cantidad computadores portátiles
Número de Impresoras
Software utilizado para facturación
Software utilizado para Contabilidad
Software utilizado para el manejo de la nómina
Facturación en sitio
Redes sociales utilizadas
Necesidades propuestas por el prestador relacionadas con aspectos informaticos
3.7 Recursos Humanos
Existen procedimientos para la salud y el bienestar del talento humano
Existe un programa de selección de personal
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Existe un programa de induccion de personal
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Existe un programa de vinculación de personal
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Existe un programa de capacitacion de Personal
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
Existe un programa de permisos y vacaciones de personal
Ultima actualización |  | Fecha |  |  |  |  | Acto Adtivo. de Aprobación
3.8 Reportes SUI
Realiza reporte al SUI (Sistema unico de Información)
3.9 Indicadores de Gestión Administrativa
Productividad del Personal Administrativo del Prestador PPAP |  | Numero total de Empleados Administrativos | [9 empty] | #DIV/0!
Numero total de Suscriptores (servicio con mayor numero)
Productividad del Personal Operativo Acueducto POAC |  | Numero total de Empleados Operativos ( Acueducto) | [9 empty] | #DIV/0!
Numero total de Suscriptores (acueducto )
Productividad del Personal Operativo Alcantarillado POALC |  | Numero total de Empleados Operativos ( Alcantarillado) | [9 empty] | #DIV/0!
Numero total de Suscriptores (Alcantarillado )
Índice Carga administrativa ICA |  | Gastos anuales del Personal Administrativo | [9 empty] | #DIV/0!
Ingresos de Actividades Ordinarias del periodo a evaluar
Índice de Rotación de Personal Directivo IRDP |  | Años laborados del personal directivo (ultimos dos años) | [9 empty] | #DIV/0!
Numero del personal directivo que haya laborado durante los ultimos dos años
4.0 DOCUMENTOS SOPORTE
Acto Administrativo de Adopción de Planta de Personal |  |  |  |  | Link
Certificados en competencias laborales |  |  |  |  | Link
Organigrama del prestador |  |  |  |  | Link
Manual de Procedimientos y acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Manual de Funciones y acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Manual de Cartera y acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Plan de Emergencia y Contingencia Acueducto y Alcantarillado y acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Plan de Gestión y Resultados (PGR) |  |  |  |  | Link
Documento con descripción de Función misional. |  |  |  |  | Link
Documento con descripción de Función visional. |  |  |  |  | Link
Acto administrativo de Adopción Sistema de Gestión de Calidad |  |  |  |  | Link
Acto administrativo de Adopción Sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo (SST) |  |  |  |  | Link
Programa de selección de personal y Acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Programa de induccion de personal y Acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Programa de vinculación de personal y Acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Programa de capacitacion de Personal y Acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Programa de permisos y vacaciones de personal y Acto administrativo de Adopción |  |  |  |  | Link
Note on A173: WILMER Q: El profesional encargado debera consultar al SUI las dos ultimas vigencias.

## COMERCIAL
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [10 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del prestador | [11 empty] | Fecha
NIT del Prestador: (Sin dígito de Verificación)
4. ASPECTO COMERCIAL
Municipio |  |  | Código municipio | [5 empty] | Nit Operador
Contrato de Condiciones Uniformes * | [6 empty] | AC |  | AL |  | AS
Acto Administrativo de Adopción * | [8 empty] | Fecha
Estudios de costos y tarifas acueducto, alcantarillado (Res. CRA 825 de 2017 y 844 DE 2018)*
Acto Administrativo de Adopción * | [8 empty] | Fecha
Estudios de costos y tarifas aseo (Res. CRA 853 de 2018)*
Acto Administrativo de Adopción * | [8 empty] | Fecha
Se encuentra reportado en el SURICATA
4.1. Tarifas del Servicio
| Acueducto | [5 empty] | Alcantarillado
| CMAac | [5 empty] | CMAal
| CMO GENERALac | [5 empty] | CMO GENERALal
| CMO PARTICULARac | [5 empty] | CMO PARTICULARal
| CMIac | [5 empty] | CMIal
| CMTac | [5 empty] | CMTal
| CC ac |  | 0 |  |  |  | CC al |  |  | 0
| Aseo | [5 empty] | Se realiza actualización tarifaria
CCS
CFT
| CRT | [5 empty] | Se informa a los Usuarios
CDF
CT
| CVNA | [5 empty] | Copia de Factura *
CVA
4.2. Tarifas del servicio por estratos y usos
Uso /Estrato |  | Acueducto | [6 empty] | Alcantarillado |  |  |  | Aseo
|  | Con Medidor |  |  |  |  | Sin Medidor |  | Cargo Fijo |  | Cargo por m3 Vertido
|  | Cargo Fijo |  | Cargo por consumo |  |  | Tarifa Plena
1. Residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Sin estrato
2. Comercial
3. Industrial
4. Oficial
4.3. Porcentajes de subsidios y contribuciones
| CARGO FIJO | [6 empty] | CARGO POR CONSUMO
| Subsidio | [6 empty] | Subsidio
| Residencial 1 | [6 empty] | Residencial 1
| Residencial 2 | [6 empty] | Residencial 2
| Residencial 3 | [6 empty] | Residencial 3
| Residencial 4 |  | 0% |  |  |  |  | Residencial 4 |  |  | 0%
| Aporte Solidario | [6 empty] | Aporte Solidario
| Residencial 5 | [6 empty] | Residencial 5
| Residencial 6 | [6 empty] | Residencial 6
| Comercial | [6 empty] | Comercial
| Industrial | [6 empty] | Industrial
| Oficial |  | 0% |  |  |  |  | Oficial |  |  | 0%
Se aplica la estratificación socioeconómica adoptada por el municipio
Catastro de Usuarios | [5 empty] | Fecha Ultima Actualización:
Acto Administrativo de Adopción * | [7 empty] | Fecha
4.4. Suscriptores del servicio por uso y estrato *
El reporte debera ser entregado mensualizado correspondiente al ultimo año fiscal
Uso /Estrato |  | Acueducto | [5 empty] | Alcantarillado |  |  |  | Aseo
|  | Con Medidor |  |  | Sin Medidor
1. Residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Sin estrato
2. Comercial
3. Industrial
4. Oficial
Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nº Total de Suscriptores Acueducto |  |  |  | 0 |  |  | Nº total de Viviendas
No. Total de Suscriptores Alcantarillado |  |  |  | 0 |  |  | No. Total de Aseo |  |  |  | 0
Periodo de Entrega de la facturación
Cuenta con procedimientos de Recaudo * | [5 empty] | Forma de Recaudo
4.5. Control de Recaudo
El reporte debera ser entregado mensualizado correspondiente a los dos ultimos periodos año fiscales
Año | Vigencia Anterior | [6 empty] | Vigencia Actual
Mes | Facturado ($) |  | Recaudado ($) |  |  | % de Recaudo |  | Facturado ($) |  |  | Recaudado ($) |  | % de Recaudo
Enero | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Febrero | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Marzo | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Abril | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Mayo | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Junio | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Julio | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Agosto | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Septiembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Octubre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Noviembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Diciembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Total | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6. Reporte cartera por edades
|  |  | Edad |  |  | Valor |  |  |  | No. Usuarios
Corriente
0 a 30 días
31 a 60 días
31 a 90 días
91 a 180 días
> 180 días
|  |  | Total |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.7 Reporte de PQR
Procedimiento de PQR * | [5 empty] | Se tiene sistematizado
No. de PQR Ultimo periodo de facturación:
|  |  | Servicio |  |  | PQR |  |  |  | %
[6 empty] | Presentadas |  | Atendidas
|  |  | Acueducto | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  | Alcantarillado | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  | Aseo | [6 empty] | #DIV/0!
4.7. Registro de Consumos (m3)- Vigencia Anterior
Mes | ESTRATO SOCIO ECONÓMICO
| E1 | E2 |  | E3 |  | E4 |  | E5 |  | E6 |  | Comercial |  | Ind. | Oficial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Año | Vigencia Anterior | [6 empty] | Vigencia Actual
Mes | Agua Producida (m3) |  | Agua Facturada (m3) |  |  | % de Perdidas |  | Agua Producida (m3) |  |  | Agua Facturada (m3) |  | % de Pérdidas
Enero | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Febrero | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Marzo | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Abril | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Mayo | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Junio | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Julio | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Agosto | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Septiembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Octubre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Noviembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Diciembre | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Total | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.8. Indicadores de Gestión Comercial
Eficiencia en el Recaudo (ER) |  |  | Valor Recaudado | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Valor Facturado | [7 empty] | 0
Índice de Atención PQR del servicio de Acueducto (IPQRAC) |  |  | Numero de PQR de acueducto no atendidas dentro del tiempo establecido | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | No. Total de PQR del servicio de acueducto resueltas | [7 empty] | 0
Índice de Atención PQR del servicio de Alcantarillado (IPQRAL) |  |  | Numero de PQR de alcantarillado no atendidas dentro del tiempo establecido | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | No. Total de PQR del servicio de alcantarillado resueltas | [7 empty] | 0
Agua controlada en Puntos de Uso y Consumo (ACPUC) |  |  | Consumo Anual Facturado medido y no medido | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Volumen anual de entrada de agua - IPUF * No Suscriptores | [7 empty] | 0
Índice de Macro medición Efectiva (IMA) |  |  | Numero De sistemas de medición funcionando | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Numero de Sistemas Instalados | [7 empty] | 0
Índice de Micro medición Efectiva (IMI) |  |  | No de micromedidores en buen estado funcionando | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Numero de Suscriptores con micro medición | [7 empty] | 0
4.9 DOCUMENTOS SOPORTE
Contrato de condiciones uniformes y acto de adopción. | [5 empty] | Link
Estudios tarifarios de los servicios públicos prestador y acto de adopción. | [5 empty] | Link
Actos administrativos de adopción de tarifas vigentes | [5 empty] | Link
Evidencia de divulgación de tarifas de acuerdo al artículo 125 de la ley 142 del 99 | [5 empty] | Link
Acto administrativo de adopción del catastro de usuario | [5 empty] | Link
Reporte de suscriptores por estrato y uso por periodo mensualizado del último año | [5 empty] | Link
Procedimiento de recaudo | [5 empty] | Link
Reporte de facturación y recaudo mensualizado de los dos últimas vigencias fiscales | [5 empty] | Link
Reporte de cartera por edades | [5 empty] | Link
Procedimiento de pqrs | [5 empty] | Link
Reporte de pqrs realizado al sui del último año | [5 empty] | Link
Registro de agua producida y facturada por periodo por usos y estratos de la vigencia anterior | [5 empty] | Link
Certificado de macromedidores y micromedidores donde conste el número de medidores instalados, en funcionamiento y en buen estado. | [5 empty] | Link
Note on H38: WILMER Q: Anexar Fecha de la ultima actualizacion tarifaria; acto adm de adopción
Note on B39: COSTO COMERCIAL X SUSCRIPTOR

## FINANCIERO.
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [8 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del Prestador: | [8 empty] | Fecha
NIT del Prestador: (Sin dígito de Verificación)
5. ASPECTOS FINANCIEROS
Municipio |  |  |  | Código municipio |  |  |  | Nit Operador
| Contabilidad por servicios | [5 empty] | Sistema de Costos ABC
| Normas NIIF | [5 empty] | Presupuesto de Ingresos y Gastos *
| Acto Administrativo de Adopción * | [5 empty] | Fecha Aprobación
| Estudio de Viabilidad Financiera | [5 empty] | Estado de situación financiera *
| Estado de resultados * | [5 empty] | Libros de contabilidad
Registro de cartera morosa
5.1. Información Financiera de la Entidad Prestadora
Concepto |  | Anterior Vigencia Fiscal Completa | [5 empty] | Última Vigencia Fiscal Completa
|  | Acueducto |  | Alcantarillado |  | Aseo |  | Acueducto |  | Alcantarillado |  | Aseo
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar a suscriptores
Otras Cuentas por cobrar
Inventarios
Total Activo Corriente |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Propiedad, Planta y Equipo
Inversiones Largo Plazo
Depreciaciones y Amortizaciones
Total Activo No Corriente |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Activo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proveedores
Beneficios a Empleados
Impuestos, contribuciones y Tasas
Total Pasivo Corriente |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Obligaciones a Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Pasivo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Capital Suscrito
Resultado del Ejercicio
Utilidades Acumuladas
Reservas
Total Patrimonio |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales
Total Ingresos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total facturado a suscriptores
Valor recaudado
Gastos no operacionales
Gastos de administración
Gastos de operación
Gastos de mantenimiento
Total Gastos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Costos de producción
Otros costos no operacionales
Costos de administración
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2. Indicadores de Gestión Financiera
Cubrimiento de costos |  |  | Ingresos operacionales |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Gastos y costos de Adm., Operación y Mtto |  |  |  |  | 0
Índice de Liquidez - IL: |  |  | Activo Corriente |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Pasivo Corriente |  |  |  |  | 0
Índice de Endeudamiento |  |  | Pasivo Total |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Patrimonio |  |  |  |  | 0
5.3 DOCUMENTOS SOPORTE
Estados financieros (balance y estado de resultados) dos últimos años |  |  |  |  | Link
Presupuesto aprobado del año vigente y acto de administrativo de adopción |  |  |  |  | Link

## Hoja1 (hidden)
EN TRAMITE | SI
EN EJECUCIÓN | NO
ACTUALIZACIÓN
RADICACION
INICIO
EN PROCESO DE PAGO
RADICACIÓN
EXPEDIENTE
PRESTADOR DIRECTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
PRESTADOR DIRECTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO
MENSUAL
BIMENSUAL
OTRO
ENTIDADES BANCARIAS
MEDIOS ELECTRONICOS
PUNTOS PROPIOS
RECAUDO EN SITIO
X
INICIO
RADICACIÓN
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
SI
NO
EN TRÁMITE
SUPERFICIAL
SUBTERRANEO

## OPERATIVO
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [8 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del Prestador: | [9 empty] | Fecha:
NIT del Prestador: (Sin dígito de Verificación)
6. ASPECTO OPERATIVO
6.1 Información Sistema de Acueducto
Demanda del recurso hídrico
Altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida
Número promedio de personas por hogar
Infraestructura Agua Cruda
Tipo de Abastecimiento |  | Gravedad |  |  |  | Bombeo |  |  |  | Mixto
Cuenta con sistema de aforo de caudal
|  | Caudal de captación (LPS): |  |  |  |  | Tiempo de captación (Horas/día)
Estructura de Captación
|  | Bocatoma lateral |  |  |  |  | Dique |  |  | Flotante
|  | Bocatoma de fondo |  |  |  | Canal de derivación |  |  |  | Otro
Estado general de la estructura de Captación y accesorios:
Generar registro fotográfico:
Línea de aducción
|  | Longitud(es) | [6 empty] | Diámetro(s)
Tipo(s) de tubería
|  | Cámaras de quiebre | [6 empty] | Cuantas?
|  | Válvulas de Purga | [6 empty] | Cuantas?
|  | Válvulas de Ventosa | [6 empty] | Cuantas?
Estado general de la tubería de aducción y accesorios:
Estructura Desarenador
|  | Flujo horizontal rectangular |  |  |  |  | Flujo horizontal cuadrado
Cuenta con Bypass
Estado general y accesorios:
Línea de Conducción
|  | Longitud(es) | [5 empty] | Diámetro(s)
Tipo(s) de tubería
|  | Cámaras de quiebre | [6 empty] | Cuantas?
|  | Válvulas de Purga | [6 empty] | Cuantas?
|  | Válvulas de Ventosa | [6 empty] | Cuantas?
Estado general de la tubería de conducción y accesorios:
Cuenta con estructuras adicionales en el sistema antes del tratamiento (indique cuales):
Implementa un programa o procedimiento para vigilar, inspeccionar y limpiar cuencas en la fuente abastecedora y en la línea de aducción
Cuenta con los títulos de propiedad de los predios donde se encuentran ubicadas las estructuras del sistema como: desarenador,bocatoma, PTAP y tanque de almacenamiento
Nº de pozos |  |  |  |  | Profunidades
Tiempo de captación (H) |  |  |  | Caudal de captación
Línea de impulsión
|  | Longitud(es) | [5 empty] | Diámetro(s)
Tipo(s) de tubería
|  | Válvulas de Purga | [6 empty] | Cuantas?
|  | Válvulas de Ventosa | [6 empty] | Cuantas?
Estado general del sistema de Bombeo y accesorios:
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de una fuente de abastacimiento agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Tratamiento
Cuenta con sistema de tratamiento:
Tipo de tratamiento |  | Planta convencional |  |  |  | Planta compacta |  |  |  | Otro:
Estado general y accesorios:
Generar registro fotográfico:
Caudal promedio tratamiento (LPS) | [6 empty] | Caudal de diseño PTAP (LPS)
Sistema de medición de caudal al ingreso: |  |  |  | Canaleta Parshall |  |  |  | Vertedero triangular
|  |  |  | Vertedero Rectangular |  |  |  | Otro:
Generar registro fotográfico:
Nº Macromedidores intalados en el sistema
Nº Macromedidores funcionando
Nº Micromedidores intalados en el sistema
Nº Micromedidores funcionando
Perdidas del Sistema
|  | Año |  |  | Vigencia Anterior
Agua Producida (m3)
Agua Facturada (m3)
% de Perdidas
Cuenta con formatos para el registro, control y seguimiento de caudales de entrada y salida*
Hace reutilización de agua de lavado de filtros:
Se tiene cualtificado el volumen de agua de lavado de filtros: | [9 empty] | Volumen m3/mes
Para lavado de estructuras se tiene cuantificado el volumen de agua: | [9 empty] | Volumen m3/mes
Cuenta con formatos para el control de los volumenes de agua que no son del proceso*:
Cuenta con sistema de disposición final para el lodo de proceso:
Sitio de disposición de lodo
Resolución autorización de autoridad ambiental
Cómo se realiza la disposición de los lodos del proceso
Existen manuales de operación y mantenimiento *
Cuenta con sistema de medición de caudal a la salida del proceso: | [10 empty] | Cual:
Generar registro fotográfico:
Caudal promedio (LPS)
Sistema de medición de caudal al ingreso: |  |  |  | Canaleta Parshall |  |  |  | Vertedero triangular
|  |  |  | Vertedero Rectangular |  |  |  | Otro:
Tipo de tratamiento y/o proceso y tipo de quimico utilizados:
Almacenamiento
Cuenta con sistema de almacenamiento:
Localización (Lugar, Altura, Coordenadas)
Número de Unidades: |  |  | Volumen por unidad (m3): | [5 empty] | Volumen total (m3):
Tipo de estructura: |  | A nivel |  | Enterrado |  |  | Semienterrado |  |  | Elevado
Clase de material: |  | Acero |  | Concreto |  |  | Mampostería |  |  |  | Otro
Estado general y de accesorios:
Generar registro fotográfico:
Cuenta con sistema de almacenamiento complementario en la red
Localización (Lugar, Altura, Coordenadas)
Número de unidades de almacenamiento | [6 empty] | Volumen de cada unidad (m3)
Clase de material y estado:
Adjuntar registro fotográfico:
Distribución
Sistema distribución en red: |  | Bombeo |  |  | Gravedad
Cuenta con catastro de redes? | [7 empty] | Tipo de documento
Fecha del documento
Cuenta con modelo hidráulico?
| Fecha del modelo hidráulico | [5 empty] | Programa de visualización
Longitud de la red instalada (km): |  |  | Asbesto Cemento |  |  |  |  | PVC |  |  | Acero
|  |  | Hierro Fundido: |  |  |  |  | PEAD |  | Polietileno
Longitud Total (km)
Accesorios: |  |  | Diam | Cant. | Diam | Cant. | Diam | Cant. | Diam | Cant. | Diam | Cant. | Total
Valbulas de corte
Hidrantes
Estado general de redes, válvulas e hidrantes:
Nº. de daños en los ultimos doce (12) meses
Factores recurrentes en daños presentados
Cuenta con formatos para el registro y control de daños en el sistema de redes*
Existen planos actualizados de:
|  | Redes del sistema de acueducto (Catastro de redes) | [6 empty] | Año de construcción
|  | Captaciones | [6 empty] | Año de construcción
|  | Conducciones | [6 empty] | Año de construcción
|  | Tanques | [6 empty] | Año de construcción
Realiza suministro a pilas públicas? | [8 empty] | Nº puntos hidratación
Los hidrantes poseen micromedidor? | [7 empty] | Nº hidratantes con micro en red
Cuenta con plan maestro de acueducto?
Cuenta con acto administrativo de adopción?*
Estado de ejecución del plan maestro
Cuenta con plan de obras e inversiones? | [6 empty] | Vigencia del plan:
Descripción general del plan
Nº de proyectos del plan |  |  |  | Nº proyectos ejecutados |  |  |  |  | % ejecución |  | #DIV/0!
Adjuntar cronograma del POIR acueducto
Cuentan con un programa de reducción de perdidas
Actividades principales del programa de reducción de pérdidas
Cuenta con un procedimiento para informar a la comunidad suspensiones del servicio
Fecha de actualización
Cuenta con programa de mantenimiento y formatos para:
Control de lecturas de presiones en la red*:
Para lavado de redes e hidrantes*
Válvulas de sectorización*:
Control de agua no contabilizada / no facturada*
Formato de daños en red de Acueducto*
Volumen promedio mensual de agua no contabilizada / no facturada
Cuenta con proyectos orientados a mejorar el desempeño energético de las instalaciones y equipos:
Descripción del proyecto a implementar:
El personal operativo cuenta con certificación de competencias laborales:
Número de fontaneros: |  |  |  | Fontaneros certificados: |  |  |  | Fontaneros No certificados
Nombre de la certificación:
6.2 Información Sistema de Alcantarillado
Redes
Tipo de alcantarillado: |  | Combinado |  |  | Aguas Lluvias |  |  |  | Aguas Domésticas
COBERTURA ALCANTARILLADO SANITARIO
Presenta Taponamientos: | [5 empty] | Nº Taponan. por mes/últimos 12 meses
Presenta Daños: | [5 empty] | No. Daños por mes/últimos 12 meses
Conexiones Erradas:
COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL
Presenta Taponamientos: | [5 empty] | Nº Taponan. por mes/últimos 12 meses
Presenta Daños: | [5 empty] | No. Daños por mes/últimos 12 meses
Conexiones Erradas:
Cuenta con formatos para el registro y control de daños en el sistema de redes
COBERTURA ALCANTARILLADO COMBINADO
Presenta Taponamientos: | [5 empty] | Nº Taponan. por mes/últimos 12 meses
Presenta Daños: | [5 empty] | No. Daños por mes/últimos 12 meses
Conexiones Erradas:
Cuenta con formatos para el registro y control de daños en el sistema de redes
REDES COMBINADAS
Longitud de la red instalada (km) por material: |  |  | PVC |  |  | Fibra de vidrio |  |  |  | CCP
|  |  | Gres |  |  | Concreto Ref. |  |  |  | Polietileno
Longitud Total (km)
Estado general de la red de alcantarillado:
Factores recurrentes en daños presentados
Cuantos pozos de inspección cuentan | [5 empty] | Número de colectores finales
Estados pozos de inspección
REDES AGUAS LLUVIAS
Longitud de la red instalada (km) por material: |  |  |  |  | PVC |  | Fibra de vidrio |  |  | CCP
[5 empty] | Gres |  | Concreto Ref. |  |  | Polietileno
Longitud Total (km)
Estado general de la red de alcantarillado:
Factores recurrentes en daños presentados
Cuantos pozos de inspección cuentan | [5 empty] | Número de colectores finales
Estados pozos de inspección:
REDES AGUAS DOMÉSTICAS
Longitud de la red instalada (km) por material: |  |  |  |  | PVC |  | Fibra de vidrio |  |  | CCP
[5 empty] | Gres |  | Concreto Ref. |  |  | Polietileno
Longitud Total (km)
Estado general de la red de alcantarillado:
Factores recurrentes en daños presentados
Cuantos pozos de inspección cuentan | [5 empty] | Número de colectores finales
Estados pozos de inspección
Cuenta con programa y formatos para la limpieza de sumideros
Cuenta con vehículo succión - presión |  |  |  | Propio |  | Alquilado |  |  | Valor del alquiler
Cuenta con plan maestro de alcantarillado?
Cuenta con Acto Administrativo de aprobación
Estado de ejecución del plan maestro
Existen planos actualizados de las redes del sistema de Alcantarillado (Catastro de Redes)
Fecha de actualización
Cuenta con modelo hidráulico
Fecha modelo hidráulico |  |  |  |  | Programa de Visualización
Cuenta con plan de obras e inversiones?
Descripción general del plan
Nº de proyectos del plan |  |  |  | Nº proyectos ejecutados |  |  |  |  | % ejecución |  | #DIV/0!
Tratamiento
Cuenta con planta de tratamiento
Sistema de medición caudal al ingreso | [7 empty] | Cual
Descripción del Sistema de medición de caudal al ingreso: |  |  |  | Canaleta Parshall
Caudal promedio tratado (L/s) | [6 empty] | Caudal de diseño PTAR (LP/s)
Existen planos actualizados del sistem de tratamiento
Cuenta con permiso de vertimientos
Caudal de vertimiento (L/s) |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | Fuente receptora
Caracterización del vertimiento:
Fecha ultima caracterización | [5 empty] | Cumple
Existen manuales de operación y mantenimiento | [8 empty] | Fecha última revisión
El personal operativo cuenta con certificación de competencias laborales:
Número de fontaneros: |  |  |  | Fontaneros certificados: |  |  |  | Fontaneros No certificados
Nombre de la certificación:
Cuenta con sistema de disposición final para el lodo de proceso:
Sitio de disposición de lodo
Resolución autorización de autoridad ambiental
Cómo se realiza la disposición de los lodos del proceso
Tipo de tratamiento y/o proceso que realiza:
Descripción:
6.3 INFORMACIÓN SISTEMA DE ASEO
Barrido y limpieza
Realiza la prestación del servicio de aseo
Indicador | Nivel de continuidad de barrido y limpieza:
Cuenta con la prestacion del servicio de aseo
Cuenta con el programa para la prestación de servicio público de aseo -PPSA | [8 empty] | Fecha aprobación
Cobertura: |  |  | Urbano |  |  |  | Rural
Porcentaje cobertura: |  |  | Urbano |  |  |  | Rural
Frecuencia de recolección de residuos sólidos |  |  | 1 vez por semana |  |  | 2 veces por semana |  |  | Mas de 3 veses por semana
Jornada de recolección de residuos |  |  | Diurna |  |  | Noctura |  |  | Diurna y nocturna
Tipo de vehículo utilizado para la recolección |  |  | Compactador |  |  | Volqueta |  |  | Compactador y volqueta
Tipo de barrido: |  |  | Urbano |  |  | Rural
Kilómetros de vías pavimentadas | [5 empty] | Kilómetros de vías NO pavimentadas
Km de vías pavimentadas barridas |  |  | Manual |  |  |  |  | Mecánico
Km de vías NO pavimentadas barridas |  |  | Manual |  |  |  |  | Mecánico
Número de operarios | [5 empty] | Número de micro rutas
Longitud promedio pavimentada de las micro rutas: |  |  |  |  | Manual |  |  |  | Mecánico
Longitud promedio NO pavimentada de las micro rutas: | [8 empty] | Manual
Cuenta con plano de identificación de micro rutas:
Ultima actualización de las micro rutas:
Barrido días / semana:
Frecuencia de barrido residencial (veces/semana):
Frecuencia de barrido comercial (veces/semana):
Realiza el reporte al SUI del componente de barrido:
Vigencia del reporte al SUI:
6.4 SOPORTE DE DOCUMENTOS
Estudios y/o análisis de proyección de oferta y demanda | [6 empty] | Link
Títulos de propiedad de los predios donde se encuentran ubicadas las estructuras del sistema como: desarenador,bocatoma, PTAP y tanque de almacenamiento | [6 empty] | Link
Formatos para el registro, control y seguimiento de caudales de entrada y salida | [6 empty] | Link
Formatos para el control de los volumenes de agua que no son del proceso. | [6 empty] | Link
Manuales de operación y mantenimiento Acueducto | [6 empty] | Link
Formato para el registro y control de daños en el sistema de redes | [6 empty] | Link
Acto administrativo de adopción del plan maestro de acueducto | [6 empty] | Link
Programa de reducción de perdidas | [6 empty] | Link
Formato Control de lecturas de presiones en la red. | [6 empty] | Link
Formato para lavado de redes e hidrantes | [6 empty] | Link
Formato Válvulas de sectorización: | [6 empty] | Link
Formato de Control de agua no contabilizada / no facturada | [6 empty] | Link
Formato para el registro y control de daños en el sistema de redes | [6 empty] | Link
Acto administrativo de adopción del Plan maestro de alcantarillado | [6 empty] | Link
Planos actualizados de los sistema de tratamiento | [6 empty] | Link
Manuales de operación y mantenimiento Alcantarillado | [6 empty] | Link
Formato de hoja de vida de los equipos del sistema | [6 empty] | Link
Plan de procedimientos de mantenimientos de los equipos del sistema | [6 empty] | Link
Formatos para el registro, control y seguimiento de costos energéticos operacionales | [6 empty] | Link
Planos actualizados de los sistemas de alcantarillado
Link
Programa para la prestación de servicio públicp de aseo - PPSA | [6 empty] | Link
Note on G203: mym: numero

## TECNICO
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [8 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del Prestador: | [9 empty] | Fecha:
NIT del Prestador: (Sin dígito de Verificación)
7. ASPECTO TÉCNICO
7.1 Información Sistema de Acueducto
INDICADORES: |  | IRCA | ULTIMA MUESTRA | [5 empty] | CONTINUIDAD (Hrs)
|  |  | PROMEDIO ANUAL | [5 empty] | IRABApp
Fuente(s) de Abastecimiento
N° | Nombre de la Fuente |  |  |  |  | Caudal concesionado |  | Caudal de Proceso |  | Tipo de fuente (Superficial/Subterráneo)
1
2
3
4
5
6
7
8
Implementa un programa o procedimiento para vigilar, inspeccionar y limpiar cuencas en la fuente abastecedora
Si la respuesta si (Tipo de Programa)
Tratamiento
Cantidad Plantas de Tratamiento
Tipo de Planta: |  | Convencional |  |  | Compacta |  |  | Otro
Caudal promedio de Tratamiento (L/s) | [5 empty] | Caudal de diseño PTAP (L/s)
Existen planos actualizados del sistema de tratamiento:
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento PTAP agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Operaciones unitarias:
| OPERACIÓN |  |  | TIPO |  |  | OBSERVACIÓN
Torre de Aireación
Coagulación
Floculación
Sedimentación
Filtración
Desinfección
Tratamiento de lodos
Otro
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento PTAP agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Almacenamiento
Tanque almacenamiento | [6 empty] | Descripción
Sistema adicional de desinfección:
Insumos químicos usados para el tratamiento
| Insumo |  |  | Nombre |  |  |  | Dosis optima promedio |  |  | Requerido mensual (L o kg)
Coagulante
Ayudante de Coagulación
Desinfectante
Ajuste de pH
Otro
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento PTAP agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Almacenamiento y dosificación de Insumos Químicos
Descripción del lugar de almacenamiento de insumos químicos
Cantidad de insumos disponibles (kg o L):
| Coagulante | [5 empty] | Ajuste de pH
| Ayudante de Coagulación | [5 empty] | Otro
Desinfectante
Descripción de sistemas de dosificación de insumos químicos:
Coagulante
Ayudante de Coagulación
Desinfectante
Ajuste de pH
Otro
Dotación Básica de laboratorio (Res 2115 de 2007)
Cuenta con laboratorio para el ocntrol y seguimineto de la calidad del agua paa el consumo humano
Equipos |  | Estado |  |  | Tipo |  |  | Mantenimiento y/o Calibración |  |  | Observaciones
|  | Bueno | Regular | Malo
Demanda de Cloro
Prueba de Jarras
Turbiedad
pH
Color
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento PTAP agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Cuentan laboratorio externo para el control de calidad del agua
Cual
Puntos de muestreo
Cantidad total puntos de muestreo
Punto de muestreo Nº |  |  |  | Estado |  |  |  | Descripción
|  |  |  | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente
Proceso de lavado y desinfección de PTAP
Describa implementos disponibles de lavado y desinfección
Cuenta con programa y/o procedimientos de lavado y desinfección disponibles
Frecuencia de lavado Planta de Tratamiento
Fecha ultima lavado (Bitácora)
Frecuencia de lavado de tanques de almacenamiento
Cuenta con plan de contingencia del suministro de agua para consumo humano (Res 049 de 2017)
Fecha adopción
7.2. Buenas prácticas sanitarias (PTAP)
NOMBRE | [9 empty] | SI/NO | OBSERVACIONES
Estado y particularidades de las instalaciones
Vía(s) de acceso está(n) en buen estado.
Alrededores de las instalaciones de la planta están libres de obstáculos.
Planta tiene cerramiento.
Aseo interior eficiente.
Instalaciones de almacenamiento adecuadas.
Zonas para el descanso y consumo de alimentos.
Servicios sanitarios.
Buen estado físico de las edificaciones.
Instrumentación de la planta de tratamiento de agua para consumo humano.
Medición de caudal de ingreso.
Medición de caudal de salida.
Medición de niveles en los tanques.
Cuenta con control para determinar el momento del lavado de filtros.
Seguridad industrial y salud ocupacional
Manual o protocolo de higiene y seguridad industria. *
Programa de salud ocupacional. *
Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.
Dotación de Operarios (Elementos de protección y seguridad).
Elementos de control local de emergencias.
Manejo de la información y comunicaciones
Sistema de registro (Bitacora) y archivo de la información.*
Reportes de autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria.*
Manuales de operación y mantenimiento.*
Manual de funciones.
Supervisión/asesoría del sistema de registro e información.
Sistema de comunicaciones.
Cuenta con Operarios de PTAP certificados en competencias laborales.*
Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano.
Acto Administrativo de Autorización sanitaria *
Brinda(n) las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones.
Equipos de seguridad propios de estas instalaciones.
Realizan todos los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la Resolución 2115 de 2007.
Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad.
Hacen periódicamente el control de los procesos que llevan a cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH, etc., es decir, los que procedan.
Llevan reportes de control al día.
Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.
Instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis.
Control de calidad del agua distribuida
Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente.
Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución.
Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente.
Toma, preservación y transporte de muestras se hace de acuerdo al Manual de Instrucciones del Instituto Nacional de Salud - INS.
Equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH.
Personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento certificado en sus competencias laborales
Dotación y equipos de laboratorio - PTAP
| Nombre del elemento |  |  | Marca |  | Modelo |  | Estado |  | Observación
Equipo de prueba de jarras
Medidor o kit para demanda de cloro
Turbidímetro
Colorímetro
pH-metro
Balanza analítica
Termómetros
Kits de cloro residual
Material de vidrio
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento PTAP agregue nuevamente la información resaltada en azul.
7.3. Información sistema de alcantarillado (tratamiento)
Indicadores |  |  | DQO |  |  |  | DBO
|  |  | SS |  |  |  | AcyG
Tratamiento (PTAR)
Cantidad PTAR | [6 empty] | En funcionamiento
Observaciones
Tipo de Planta: |  | Aeróbico |  |  | Anaeróbico |  |  | Mixto
Caudal promedio de tratamiento (L/s) | [5 empty] | Caudal de diseño PTAR (L/s)
Existen planos actualizados del sistema de tratamiento:
Fuente receptora de vertimiento
Caudal de vertimiento (L/s)
Existen manuales de operación y mantenimiento PTAR:
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento de agua residual PTAR agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
OPERACIÓN | [5 empty] | DESCRIPCIÓN
Tratamiento primario |  | Homogenización
Neutralización
Ajuste de PH
Coagulación
Floculación
Flotación
Desarenado
Desaceitado
Cribado
Tratamiento secundario |  | Lodos activados |  | Convencional
Oxígeno puro
|  | Aireación extendida |  | De lecho móvil
De lecho fijo
De lecho fluidizado
Biodiscos
Filtros biológicos (percolador)
Lagunas aeróbicas
Lagunas anaeróbicas
Digestión anaeróbica
Sedimentación
Humedales artificiales
Tratamiento terciario |  | Membranas
Intercambio iónico
Adsorción
Redox
Precipitación
Ozono
Luz ultravioleta
Otro |  | Tratamiento de lodos
Insumos químicos usados para el tratamiento:
Coagulante
Desinfectante
Ajusto pH
Micro organismos
Dotación básica de laboratorio - PTAR
| Nombre del elemento |  |  | Marca |  | Modelo |  | Estado |  | Observación
Fotómetro
Cono imhof
Termorreactor
pH metro
Oxímetro
Elementos de seguridad
Señalización
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Plantas de Tratamiento de agua residual PTAR agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
7.4 Soporte de Documentos
Manual de operación y mantenimiento de PTAP | [6 empty] | Link
Manual de operación y mantenimiento de PTAR | [6 empty] | Link
Bitácora del sistema de registro y archivo de la información de la PTAP (Ejemplo: Lavados, Seguimientos realizados en la planta) | [6 empty] | Link
Analisis de calidad del agua para consumo humano | [6 empty] | Link
Caracterizacion de agua potable y agua cruda | [6 empty] | Link
Caracterizacion de aguas residuales | [6 empty] | Link
Plan de contigencia del sistema de suministro de agua para consumo humano de conformidad con lo establecido en la resolucion 049 del 2017 | [6 empty] | Link
Note on A219: Calidad: Tener en cuenta cuando haya tratamiento.

## EFICIENCIA
|  | DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [7 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
Nombre del Prestador: | [7 empty] | Fecha:
Nit del prestador: (sin dígito de Verificación)
8. EFICIENCIA ENERGETICA
Indicador |  | Consumo anual de operación (KW/H)
Generalidades del Sistema
Ha identificado posibles fugas de energía en las instalaciones y en la operación?
Cuales fallas ha identificado
Presenta consumos de energía reactiva?
Monitorea efectivamente el uso de energía en la(s) planta(s)?
Que registro utiliza?
Utiliza equipos y maquinaria eficientes en términos energéticos en la operación?
Cuáles?
Estaciones Bombeo de Agua Potable
Cuenta con estaciones de bombeo de agua potable | [8 empty] | Cuantas
Que tipo de bombas maneja en el sistema
Voltaje de operaciones de las estaciones de bombeo de agua potable
Potencia de las bombas con las que cuenta el sistema
Tiempo de operación de las bombas (por día)
Periodo de utilización de las bombas |  |  |  |  | Continua |  |  | Intercalada
Rango horario de operación de las bombas
Coordenadas del sistema de bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Coordenadas del tanque donde se dispone el afluente que se bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Describa brevemente los sistemas de bombeo del sistema del acueducto
Las bombas en acueducto cuentan con arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia | [6 empty] | Cuantas
Los tableros de bombeo en acueducto cuentan con arrancadores suaves, paradas de emergéncia y protecciones electricas | [6 empty] | Cuantas
Cuenta con sistema de puesta a tierra | [6 empty] | Valor medición de tierra
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Sistemas de Bombeo de agua potable agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Adjuntar registro fotográfico de los sistemas de bombeo
Adjuntar registro fotográfico del tablero de control
Estaciones Bombeo de Agua Residual
Cuenta con estaciones de bombeo de agua residual | [8 empty] | Cuantas
Que tipo de bombas maneja en el sistema
Voltaje de operaciones en las estaciones de bombeo de agua residual
Potencia de las bombas con las que cuenta el sistema
Tiempo de operación de las bombas (por día)
Período de utilización de las bombas |  |  |  |  | Contínua |  | Intercalada
Rango de operación de las bombas
Coordenadas del sistema de bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Coordenadas del tanque donde se dispone el afluente que se bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Describa brevemente los sistemas de bombeo del sistema de agua residual
Las bombas de agua residual cuentan con arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia | [6 empty] | Cuantas
Los tableros de bombeo en agua residual cuentan con arrancadores suaves, paradas de emergéncia y protecciones electricas | [6 empty] | Cuantas
Cuenta con sistema de puesta a tierra | [6 empty] | Valor medición de tierra
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Sistemas de Bombeo de agua residual agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Adjuntar registro fotográfico de los sistemas de bombeo
Adjuntar registro fotográfico del tablero de control
Estaciones de Bombeo de Aguas Lluvias
Cuenta con estaciones de bombeo de agua lluvia | [8 empty] | Cuantas
Que tipo de bombas maneja en el sistema
Voltaje de operaciones de las estaciones de bombeo de agua lluvia
Potencia de las bombas con las que cuenta el sistema
Tiempo de operación de las bombas (por día)
Período de utilización de las bombas |  |  |  |  | Contínua |  | Intercalada
Rango de operación de las bombas
Coordenadas del sistema de bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Coordenadas del tanque donde se dispone el afluente que se bombeo |  |  |  |  | X |  |  |  | Y
Describa brevemente los sistemas de bombeo del sistema de aguas lluvias
Las bombas de aguas Lluvias cuentan con arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia | [6 empty] | Cuantas
Los tableros de bombeo en aguas Lluvias cuentan con arrancadores suaves, paradas de emergéncia y protecciones electricas | [6 empty] | Cuantas
Cuenta con sistema de puesta a tierra | [6 empty] | Valor medición de tierra
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Sistemas de Bombeo de aguas Lluvias agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Adjuntar registro fotográfico de los sistemas de bombeo
Adjuntar registro fotográfico del tablero de control
Inventario de Estaciones de Bombeo
Total estaciones de bombeo |  |  |  |  | EBAP
EBAR
EBAL
Pozos Profundos
Cuenta con pozos profundos | [8 empty] | Cuantos
Voltaje de operaciones de los pozos profundos
Potencia de las bombas con las que cuenta el sistema
Tiempo de operación de las bombas (por día)
Periodo de utilización de las bombas |  |  |  |  | Continua |  |  | Intercalada
Rango horario de operación de las bombas
Coordenadas del sistema de bombeo
Coordenadas del tanque donde se dispone el afluente que se bombeo
Describa brevemente los sistemas de bombeo de los pozos
Nota: Cuando el prestador cuente con mas de dos Pozos profundos agregue nuevamente la informacion resaltada en azul.
Operador del servicio
Operador de energía
Numero de cliente de los recibos de energía que opera |  |  |  | PTAP |  | PTAR | Otros
Qué tipo de corriente opera |  |  | Monofásica |  |  | Bifásica | Trifásica
Ha presentado fallas recurrentes por el operador del servicio de energía |  |  |  |  | Cuales
Voltajes de operación
Mantenimientos
Cada cuanto realiza mantenimiento preventivo a los tableros de control
Cada cuanto realiza mantenimientos preventivos a las estaciones de bombeo
Cada cuanto realiza mantenimientos preventivos a los sistemas eléctricos
Cada cuanto realiza mantenimientos correctivos a los pozos profundos
Cada cuanto realiza mantenimientos correctivos a las estaciones de bombeo
Cada cuanto realiza mantenimientos correctivos a los tableros de control
Sistemas Eficientes
Cuenta con un plan de ahorro de energía
Cuenta con un sistema de iluminación de bajo consumo en instalaciones y equipos
Cuenta con un sistema de automatización en instalaciones y equipos
Cuenta con un sistema de aislamiento térmico en instalaciones y equipos
Cuenta con equipos modernos de bajo consumo energético
Cuenta con fuentes de energía renovables.
Cuales
Cuenta con formato de hoja de vida de los equipos del sistema
Cuenta con un plan de procedimientos de mantenimientos de los equipos del sistema
Cuenta con formatos para el registro, control y seguimiento de costos energéticos operacionales
Cuenta con proyectos orientados a mejorar el desempeño energético de las instalaciones y equipos:
Descripción del proyecto a implementar:
Cuenta con áreas verdes disponibles para la implementación de sistemas fotovoltaicos en PTAP |  |  |  |  | Área verde en m2 disponible |  | Área en techos disponibles (m2)
Cuenta con áreas verdes disponibles para la implementación de sistemas fotovoltaicos en PTAR |  |  |  |  | Área verde en m2 disponible |  | Área en techos disponibles (m2)
Consumos energéticos mensuales
Consumo equipos de bombeo agua residual (KW/H)
Consumo PTAR (KW/H)
Consumo equipos de bombeo agua lluvia (KW/H)
Consumo equipos de bombeo agua potable (KW/H)
Consumo PTAP (KW/H)
Consumo equipos de bombeo pozos (KW/H)
Cuenta con certificación Retie
Indicador Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto – CEAC
| CEAC | Energia total consumida en los procesos de tratamiento del sistema de acueducto (Anual) | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
Volumen anual de agua potable producido (m3)
8.1 SOPORTE DE DOCUMENTOS
Recibo de energía de las cuentas activas y/o por contador registrado ante el operador | [5 empty] | Link
Planos eléctricos de las instalaciones | [5 empty] | Link
Fichas técnicas y/o manuales de operación de los equipos de bombeo | [5 empty] | Link
Planos hidráulicos del sistema de bombeo y de la PTAP | [5 empty] | Link
Ficha técnica de los componentes de los tableros de control de las estaciones de bombeo | [5 empty] | Link

## ASPEC AMBIENTALES
| DIAGNÓSTICO INTEGRAL A PRESTADORES URBANOS | [6 empty] | Código: AS-F240
Versión: 06
Fecha: 26/09/2025
9. ASPECTOS AMBIENTALES
Municipio: |  |  | Código del municipio: |  |  |  | Provincia:
Nit del prestador: (sin dígito de Verificación)
Datos del prestador
Nombre o razón social del prestador
Nit del prestador |  | Teléfono celular |  |  | Correo electrónico
Concesión de agua
Cuenta con Concesión de Aguas |  |  |  | Estado del trámite
Caudal otorgado domestico (l/s)
Resolución Nº |  | Fecha |  | Tiempo de vigencia (años)
Estado del trámite
Tasa por uso de agua
Pago tasa por uso de agua |  |  |  |  | Ultimo Valor Pagado
Fecha de Pago
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA
PUEAA |  |  |  | Acto administrativo de aprobación
Fecha de aprobación
Autorización Sanitaria
Cuenta con autorización sanitaria? |  |  |  | Fecha de aprobación
Observación (Describa las acciones que viene desarrollando para lograr la autorizacion sanitaria)
Sancionatorios Ambientales
El prestador cuenta con trámites sancionatorios ambientales?
| CANTIDAD | TIPO DE AFECTACIÓN |  | ACTO ADMNISTRATIVO |  |  | MONTO
|  | Aire/Agua/Suelo /Flora / Fauna |  |  |  |  | $
Vertimientos
Permiso de Vertimientos |  | Estado del tramite
Resolución Nº |  | Fecha aprobación
Tasa Retributiva
Pago Tasa Retributiva
Fecha de Pago
Residuos sólidos
Realiza disposición final de residuos sólidos
A que relleno sanitario dispone
Que distancia en kms hay del municipio al relleno
Realiza separación en la fuente
Qué tipo de residuos separa en la fuente |  |  | Orgánicos |  |  | Aprovechables
Cuenta con un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
Cuenta con estación de clasificación y aprovechamiento (ECA)
Quién opera la estación de transferencia
Funcionario de EPC
Escriba el nombre del funcionario de EPC que realiza la encuesta
Soporte de Documentos
Concesión de agua |  |  |  | Link
Último valor pagado tasa por uso de agua |  |  |  | Link
Cargue del Acto Administrativo PUEAA |  |  |  | Link
Cargue del Acto Administrativo Autorización sanitaria |  |  |  | Link
Cargue el Permiso de Vertimientos |  |  |  | Link
Cargue el Documento tasa Retributiva |  |  |  | Link
Note on E52: WILMER Q: INGRESA TABLA